新中興醫院附設護理之家

各種管路更換標準及標準作業規範

| 類別 | 標準作業規範 | 編號 | B001 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主題 | 各種管路更換標準及護理常規規範 | 制訂日期 | 97.6.12 |
| 負責單位 | 護理部 | 最近修訂日期 | 98.9.18 |
| 負責人 | 傅淑惠 | 修訂次數 | 2 |

| 項目 | 建議更換時間 | 負責人 | 傷口換藥 | 固定方式 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N-G tube 一般 Silicon | 兩週 一個月 | 張協彪醫師 及主護護士 | 紙膠每天更換或 prn更換 |  | 居家護理師定期換管 |
| Foley catheter 一般foley Silicon foley Cystosfix catheter | 2週 (感染時prn) 1個月 (感染時prn) 1個月 (感染時prn) | 張協彪醫師 及主護護士 | 1.需每日執行導尿管護理 2.需每日執行傷口換藥 |  | 各科如有特殊常規或醫囑則不在此限 |
| 小腿尿袋 尿袋 | 七天 | 主護護士 |  |  |  |
| Endo tube | 醫囑 | 張協彪醫師 | 一天一次及潮濕時prn更換 |  | 1.視臨床情況更換 2.護理人員需每日執行Endo care 及評估氣管內功能及固定位置是否有滑脫現象。 3.紀錄endo號碼及長度 |
| Ambu Bag | 隨時 | 主護護士 |  |  | 1.一個病人一組。 2.接頭應每天清洗、有痰液或血液髒 污時隨時清洗 |
| Tracheostomy tube | 一個月 | 張協彪醫師 | 一天一次及潮濕時prn更換 |  |  |
| 項目 | 建議更換時間 |  | 傷口換藥 | 固定方式 | 備註 |
| 普通塑膠氣切外管 | 7天 | 張協彪醫師 |  |  |  |
| 矽質塑膠氣切外管 | 30天 | 張協彪醫師 |  |  |  |
| 鐵頭氣管套管外管 | 7天 | 張協彪醫師 |  |  |  |
| 鐵頭氣管套管內管 | 1天 |  |  |  | 每八小時清洗 （視痰液量調整）。 |
| 呼吸器管路 | 7天 | 陳秀瑩 呼吸治療師 |  |  |  |
| 氧氣噴霧器（02 nedulize）、潮濕瓶、蛇形管 | 7天 | 陳秀瑩 呼吸治療師 | 1 每天更換瓶內溶液再加注蒸餾水。 |  |  |
| 藥用噴霧器（Nedulizer） |  | 陳秀瑩 呼吸治療師 | 1每次用完以清水洗、晾乾。 |  | 1.1人1付。 2.得視髒污情況隨時更換。 |
| Mouth Bite | 視情況需要 | 主護護士 | 1每天清洗。 |  | 1.1人1付。 2.得視髒污情況隨時更換。 |
| 02 mask/ 02 cannula | 視情況需要 | 主護護士 | 1 髒污時隨時清洗。 |  | 1.1人1付。 2.得視髒污情況隨時更換。 |
| 抽吸瓶（Suction Bottle） | 視情況需要 | 主護護士 |  |  | 1若為disposable ，八分滿即應換新。 2.若為塑膠材質（PVC）則需每天清洗，病人出院後需丟棄 。 |
| 抽痰接管 | 7天/prn | 主護護士 |  |  | 1.1人1付。 2.得視髒污情況隨時更換。 |
| 小棉球罐、鑷子銅 | 1天 |  |  |  | 每星期五B組總消 |
| 無菌紗布桶 | 7天 |  |  |  | 每星期五B組總消 |
| 項目 | 建議更換 時間 | 注射部位傷 口換藥 | 固定方式 | 備註 |
| 周邊靜脈導管（IV catheter） 及IV set、Micro set | 三天(48-72小時) | 三天(48-72小時)及紅腫PRN更換 |  | 1未使用OP site 固定者須每日執行IV care。 2有靜脈炎或污染導管發生時，得隨時更換導管;。 3間歇性使用set時，每次使用前後需更換針頭。 |
| IV control bag | 三天(48-72小時) |  |  | Albumin、Amino-k等用完即丟棄(不>24小時) |
| CVP catheter/ CVP monitor | 七天 | 1.使用OP site 固定者須每三天更換 op site, 2.未使用OP site 固定者須每日執行IV care。 3.更換敷料後貼上到期日期。 |  | 1.注射於鎖骨下靜脈、頸靜脈，無定期更換限制，依一般留置時間為7天；注射於股靜脈則應儘早拔除、拔除或更換與否由醫師決定。 2.護理人員需每日觀察注射部位有無感染跡象。 |
| CVP上之iv lock | 3天 |  |  | 不常使用者，可一週更換。 |
| Port-A角針 | 7天 | 1.Port-A:7天。 2.ON Por-A彎針，彎針可留置七天，但應三天消毒護理一次。 |  |  |
| Arteral line catheter | 3天 | 使用 OPsite 估定者須每三天更換op siet ，未使用固定者須每日執行IV care。 |  | 1.儘早拔除，疾病管制局建議不超過四天，需延長使用時應由醫師評估決定。 |
| 項目 | 建議更換 時間 | 注射部位傷 口換藥 | 固定方式 | 備註 |
| 雙路迴管 （Doudle lumen） | 30天 | 護理人員需每評估穿刺部位情形，並每日執行傷口護理。 |  | 1拔除或更換與否由醫師決定。 |
| 各型號頭皮針 | 用畢即更換 |  |  | 每個病人單獨使用/單次使用 |
| 各型號針頭 | 用畢、髒污隨時更換 |  |  | 每個病人單獨使用/單次使用 |

各種管路護理標準

| 管路名稱 | 照 護 標 準 |
| --- | --- |
| 氣切管 | 1.每日執行造口處換藥及口腔護理。 2.每天至少更換一次氣切傷口紗布。 氣切處傷口需特別注意清潔、乾 燥，預防傷口發炎。 4.鐵製氣切套管消毒 內管消毒步驟： 每班清洗一次。 泡雙氧水15-30分鐘去痰跡。 再以75％Alcohol或2％ Cidex泡30分鐘後以0.9 ％ Normal Saline沖淨 （2）每月定期居家護理師更換氣切套管。 |
| 鼻胃管 | 1.每日口腔護理及鼻腔護理（每日給 於逆時針轉15度後更新膠帶固定）。 2.管子應避免受壓、扭曲或灌食被拉出。 3.灌食食物溫度應維持溫熱100-105℉（有特殊醫囑者除外），灌食速度緩慢。 4.灌食中及灌食完均應注意預防空氣進入。 5.使用氣管內管之病患，若灌食中有異常情形， 如：不停咳嗽、嘔吐、臉色發紫時，立即停止灌 食，通知醫師並記錄之。 6.使用氣管內管或氣管套管之病患，灌食前必先抽 痰。 7.一次灌食量不的超過300CC。 8. 居家護理師定期換管。 |
| 膀胱造口導管 | 每日觀察造口處傷口及周邊皮膚並更換敷料。 觀察尿液量、顏色、有無混濁、沈 澱物。 3.維持管路通暢及正常引流功能。 4.尿袋須註明更換日期。 |
| 管路名稱 | 照 護 標 準 |
| 長期導尿管 | 1.每日務必以清水中洗會陰部或尿道口。 2.每日更換膠布及固定位置（男性往上固定雙側下腹部，女性固定於大腿），以減少皮膚刺激。 3.尿管留置時，為避免感染及尿路阻塞，務必維持充分水份攝取，每日 至少2000CC，以增加排尿量；每日尿量至少需維持1500CC，以稀釋尿 液及產生自然沖洗力。 4.尿袋引流位置應在膀胱以下，避免逆流造成尿路感染。 5.尿袋開口需隨時關閉，勿受污染。 6.尿路應避免受壓、扭曲，並應經常擠捏尿管，以避免阻塞；擠捏尿管時，一手固定尿管口之尿管，另一手往下擠壓。 7.換新尿管或不小心拉扯到尿管時，容易有出血現象，但很快就會停止，可密切觀察；故翻身時需留意勿拉扯到尿管。 8.尿管尿量超過尿袋1/2時即須倒尿，並隨時觀察尿量、顏色及混濁度。 9. 隨時觀察有無感染徵象：尿道口發紅、腫痛、分泌物及沈澱物增加。 10.尿袋須註明更換日期，居家護理師定期換管。 |
| Port-A | 1.敷料更換： 每天觀察針頭傷口。 （2）若無分泌物或血跡可以二天換 藥一次。 （3）若僅用紗布敷蓋而未使用通氣 透明膠布時，須每天更換。 白血球低於1000/cumm時，每 天換藥一次。 |

# Text boxes

#字固定法

女生：貼在大腿內側

男生：貼在下腹部

或大腿前側

明確標示起止日期

IC針與點滴接管需膠帶固定點滴管需繞一圈固定於注射部位上方