新中興醫院  感染管制標準作業規範

放射科之感染管制政策

| 類別 | 感染管制標準作業規範 | 編號 | A009 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主題 | 放射科之感染管制政策 | 制訂日期 | 95.12.18 |
| 負責單位 | 感控組 | 最近修訂日期 | 98.06.01 |
| 負責人 | 卓瑞華 | 修定次數 | 2 |

- 工作人員

一、在接觸病人前後，應徹底洗手。

二、工作期間，無法至洗手檯洗手時，可用含酒精成分之洗手液(Hibisol)

搓揉消毒雙手。

三、非本單位之工作人員，不得任意進入檢查室。

貳、環境

一、拖地和清洗地面時，需先將垃圾掃除，避免塵埃飛揚。

二、為避免塵埃飛揚，應以濕拖把拖地，盡量避免埽把掃地。

三、一般地面只須以清水拖把擦拭，如有血漬、糞便、體液等汙染，應加

上漂白水(0.5％次氯酸鈉)拖洗。

四、桌面和檢查檯面需每日以濕抹布擦拭。

叁、用物

一、X-ray檢查檯面每天清潔，具傳染性病人檢查後，應以酒精或稀釋漂白

水清潔檯面、地面及儀器等表面。

二、用後即丟之物品不可重覆使用，並應依『醫院廢棄物之感染管制措施』

分類處理。

三、執行侵入性檢查需接觸病人黏膜組織或穿入皮膚時，都應使用無菌物

品。

四、所有必須無菌操作之用物，須先經消毒或滅菌。

五、需每日檢查無菌物品之有效期限及無菌溶液之外觀，若以受污染時則

重新滅菌或丟棄之。

六、空針及針頭的處理

(一)用後的針頭、空針應視為具傳染性物品，不可故意折毀或彎曲，

並應丟棄於特定的容器內，八分滿後將開口封閉由專人收走作適

當處理。

七、X光闸接觸傳染性病人後，應以酒精擦拭。

肆、病人之處理

一、接觸開放性傷口時，應戴無菌手套。

二、病患需採飛沫隔離或空氣傳播隔離時，工作人員須戴口罩，並遵照標

準防護隔離技術指引。

三、靜脈注射應由醫師執行。

四、常規放射線檢查：

(一)避免鋇劑受環境汙染。

(二)使用鋇劑，若病人嘔出物或排泄物污染時，應以0.5％漂白水擦拭。

(三)受染污之檯面或其他器械，須以酒精或適當之消毒液擦拭。

五、介(侵)入行為放射線作業：

(一)執行具有介(侵)入行為醫療措施，須採無菌技術。

(二)執行時應儘量減少病患之皮膚黏膜受到創傷。

伍、隔離病人

一、進入隔離室，須遵守隔離卡上之指示事項。

二、須在申請單上註明隔離種類。

三、受染污之檯面或其他器械，須以酒精或適當之消毒液擦拭。

新中興醫院  感染管制標準作業規範

手術室之感染管制政策

| 類別 | 感染管制標準作業規範 | 編號 | A010 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主題 | 手術室之感染管制政策 | 制訂日期 | 95.12.20 |
| 負責單位 | 感控組 | 最近修訂日期 | 98.04.09 |
| 負責人 | 楊詠芬 | 修定次數 | 2 |

- 人員：

  - 凡是進入手術室清潔區、無菌區之所有人員應更換刷手衣、戴手術帽、

外科口罩和手術室專用鞋。

二、離開手術室時，應脫掉手術室之穿著，再進入時應重新更換另一套刷手

衣。若需外出急救病人時，得加穿白色外袍，換穿外出鞋外出。

三、外科手術小組手術前須刷手、穿著無菌之手術衣和戴無菌手套。

四、收集及清洗器械之工作人員應戴手套執行。

貳、手術時注意事項：

一、手術時應嚴守無菌技術，並避免弄濕手術衣及無菌布單。

二、在使用無菌包前，工作人員需確定包裝之完整、有效日期和滅菌效果。

三、只有穿戴無菌手術衣及無菌手套之工作人員才能接觸手術檯面之無菌區

域，其餘人員須保持三十公分以上的距離。

四、在手術室進行應避免不必要的走動或進出。

五、手術器械包打開後，無論是否已使用，均須送洗、滅菌後才可再使用；

用後即丟之供應品拆封後，若未用完也應視為已受污染而須重新處理。

六、需丟棄之縫針及刀片需放在特殊容器內，依規定處理。

七、使用後之器械應送往供應中心處理。

叁、環境的清潔：

一、每天需檢查並維持是溫在攝氏20-23度，溼度為50-55％。

二、每一間手術房每小時應至少十五次以上的空氣交換。

三、每一台手術之前後需以濕抹布沾消毒劑或清水擦拭桌子、儀器等表面，

並以75％酒精擦拭手術燈。

四、傢俱輪子應維持乾淨。

五、地面清洗時機：

(一)二台手術間及每日手術前。

(二)手術時地面有血漬或受染污時，應立即以高濃度漂白水擦拭。

六、每週應清潔手術房間內之空氣調節器出口及器械櫃，擦拭牆面、天花板

及清洗地面。

肆、隔離病人之注意事項：

一、感染診斷已確立之病患於手術通知單上應確實註明。

二、感染診斷已確立之手術應安排於每室最後一台。

三、運送病患時應避免不必要的停留，手術後應儘快送回病房或恢復室之

隔離區。

四、照顧病患時需按隔離技術。

五、感染診斷已確立之病患手術用物使用『用後即丟』式，其廢棄物裝入

感染性塑膠袋並已雙層包紮妥當。

六、標本送出時應貼上『當心感染』標誌，並嚴格遵守隔離技術。

七、病患接觸過手術檯面及醫療裝備，以75％酒精或高濃度漂白水擦拭。

註一消毒性洗手：指以Hibiscrub或B-Iodine之消毒液洗手。

註二高濃度漂白水：指遊離氯5000ppm，其泡製方法為1份5％漂白水加9

份清水稀釋，應於24小時內使用。

註三低濃度漂白水：指遊離氯500，其泡製方法為1份5％漂白水加99

份清水稀釋，應於24小時內使用。

新中興醫院  感染管制標準作業規範

供應中心之感染管制政策

| 類別 | 感染管制標準作業規範 | 編號 | A011 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主題 | 供應中心之感染管制政策 | 制訂日期 | 95.12.01 |
| 負責單位 | 感控組 | 最近修訂日期 | 98.04.09 |
| 負責人 | 楊詠芬 | 修定次數 | 2 |

- 一般原則

  - 室溫18-20℃相對溼度50-55％，應具備充分的通風排氣系統。

  - 用後即丟的物品，原則上不可再滅菌使用。

  - 發現已發出的物品未滅菌完全時，應立即採取回收措施，並同時向醫院

感染管制委員會報告。

貳、工作人員的感染管制

一、非供應中心之工作人員，未經許可不得進入。

二、建立良好的洗手習慣。

三、罹患呼吸道疾病者應戴口罩，不可面對滅菌包咳嗽、打噴嚏。

叁、去污之感染管制

一、清洗使用過的醫療器材十一律戴手套，穿隔離衣帽。

二、所有回收之物品，皆以感染性物品處理。

三、原清洗手套不可再接觸以清洗過的器材。

肆、準備包裝之感染管制

一、凡是進入準備包裝之物品，必須經過除汙處理。

二、包裝材料必須選擇滅菌氣體能完全穿透，並具有對細菌的隔離性。

三、物品包裝不包不可大於(30.5×30.5×50.8㎝)，重量不可重於121bs

(5.5㎏)。

伍、滅菌之感染管制

一、確實遵守蒸氣滅菌鍋使用說明。

二、應定時、定期監測滅菌鍋的效能。

(一)機械性測試法-自動記錄每一鍋次運作時間、溫度及壓力。

(二)化學性測試法-每一滅菌包應貼上外用化學指示膠帶。

-每天第一鍋應放置內化學指示劑。

三、以滅菌物品之包裝，應能辨識有效日期。

四、應每天清洗滅菌鍋。

五、所有滅菌過程均應紀錄，並依規定期限加以保存。

六、所有器械經過處理後可儲存。

陸、滅菌物品儲存之感染管制

一、所有滅菌之無菌包，皆應標明有效日期；有效日期一過，應重新包裝，

滅菌後方可在使用。

  - 在有效期限限內，已拆封而未使用的物品，應重新包裝，滅菌後方可使用。

  - 物品儲存離地面30公分，離牆壁5公分，離天花板46公分。不可使用掃帚或乾布拂塵。

四、放置以滅菌物品之架子、櫃子，應每週擦拭。

器材回收處理流程：

浸泡    清洗     烘乾     檢查     (保養)      打包

滅菌     滅菌後      供應      由各單位清點後直接領回

新中興醫院  感染管制標準作業規範

洗縫課之感染管制政策

| 類別 | 感染管制標準作業規範 | 編號 | A012 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主題 | 洗縫課之感染管制政策 | 制訂日期 | 95.12.05 |
| 負責單位 | 感控組 | 最近修訂日期 | 98.05.14 |
| 負責人 | 賴調元 | 修定次數 | 2 |

- 環境

- 洗衣工廠有良好的通風設備，包括送風、過濾、交換和排氣以利污

染區之空調設備。

- 處理清潔的衣物、布類物品與汙染的布類之區域應有明顯的劃分；

分類區與清洗區應是為污染區；烘乾區、壓燙區、褶疊區、庫房等

應是為清潔區。

三、環境須定期清潔，有污染時應即時清洗。

貳、工作人員

一、非洗衣工廠之工作人員，未經許可不得進入工作區。

二、避免在污染區和清潔區互相穿梭。

三、工作期間如逢休息或吃飯錢應先洗手。

四、不得在工作區內飲食。

叁、污染的布類物品之收集及運輸

一、收集污染德布類物品時，工作人員應戴口罩和手套。

二、避免抖動布單及將布單弄濕。

三、以包裹之感染性布類物品，不得任意打開。

四、接觸污染的布類物品後需洗手。

五、運輸污染的布類物品不宜裝載過滿，且污衣袋口應綁緊。

六、依照各單位使用情形，每天至少一次至該單位收取污染布類物品。

七、工作人員接觸過污衣袋後應洗手。

肆、污染的布類物品分類

一、分類區之工作人員應穿戴隔離衣、口罩、帽子和手套。

二、受排泄物污染的布類物品應先分類出來。

三、應避免抖動布類物品以免造成空氣污染。

四、感染性布類物品裝入特製感染性污衣隔離袋內，外層使用感染性紅

色塑膠袋防止液體之污物流出，清洗人員只需將外層塑膠袋去除後

內層污衣袋直接置入蒸汽滅菌鍋滅菌後再清洗。

五、接觸污染的布類物品後需洗手。

六、運輸污染的布類物品之運輸車，內層襯一布套，每次使用後內層布

套應予更換清洗，運輸車外部如有汙染應隨時清洗。

伍、污染的布類物品清洗

一、受排泄物污染的布類物品應與其他污染布類物品分開而單獨清洗。

二、一般的布類物品清洗時溫度應在攝氏七十一度以上，時間至少二十

五分鐘。

三、清洗時應加上適當的清潔劑或肥皂粉以助污物之脫落。

四、漂白水、弱酸劑、軟化劑等可視情況酌量加入。

陸、清潔的布類物品之储存

一、庫房應設在一個密閉式空間。

二、儲存布類物品之架子、櫃子應保持清潔。

三、布類物品應維持適當的儲存量。

四、處理清潔的布類物品應盡量避免不必要的觸摸以免受污染。

柒、清潔的布類物品之運輸

一、運送清潔的布類物品之運輸車不得同時裝載受污染之布類物品。

二、運輸車應隨時保持清潔，有污染時應立即清洗。

三、運送清潔布類物品時，上方應給予適當覆蓋。